## Messstellen_Definition
Firma: |  |  | Datum: | 2026-07-29
Zuständig:
Tel.:
eMail:
Kommission: |  |  | Messstelle: | Halle 12 / Druckluft
Best. - Nr.:
Produkt und Medium auswählen!
Produkt:
Medium. |  |  |  |  | Tel.: | 02834 / 75 75 - 0
Druck: | bar abs. |  |  |  | eMail: | info@dielen-gmbh.de
Temperatur: | °C
Parameter auswählen bzw. eingeben und max. Messwert berechnen!
Dimension: | Di [mm]: | v [Nm/s]: | Volumenstrom: | Berechnen:
0.7854
Referenzbedingung:
Durchflussrichtung und Einbaulage auswählen! |  |  |  | R --> L - horizontal
| Horizontal |  | Vertikal
L nach R
O nach U
R nach L
U nach O
VARIOMASS
VARIOMASS